1.燃气企业经营合规指导手册

一、在本市行政区域内从事燃气经营活动，应当具备什么资质和条件？

依据《北京市燃气管理条例》第十六条规定，在本市行政区域内从事燃气经营活动的，应当取得区城市管理部门颁发的燃气经营许可证。取得燃气经营许可证应当具备下列条件：

(一)经依法登记的企业，并符合燃气发展规划的要求；

(二)有稳定和符合国家标准的燃气气源，并建立燃气气质检测制度；

(三)经营场所、燃气设施符合国家和本市的有关规定；场站内安装公共图像视频信息系统，并与有关部门联网，保持系统正常运行；

(四)企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格；

(五)具有与业务规模相适应的偿债和抗风险能力；

(六)有完善的经营管理体系和安全管理制度；

(七)有健全的燃气应急预案，具有与供气规模相适应的抢险能力；

(八)有安全评价机构出具的安全评价报告，并达到安全运行的要求；

(九)从事瓶装液化石油气供应经营活动的企业应当建立气瓶档案管理制度，其中从事充装作业的企业还应当建立气瓶充装质量保证体系，并具有残液回收处置措施。

区城市管理部门自受理燃气经营许可申请之日起十二个工作日内作出行政许可决定。燃气供应企业应当按照燃气经营许可决定的要求从事经营活动。

二、燃气供应企业应当建立什么制度？遵守什么规定？

依据《北京市燃气管理条例》第二十二、二十三条规定，燃气供应企业应当建立安全保障制度、用户服务制度，并遵守相关规定。

第二十二条 燃气供应企业应当建立和完善各项安全保障制度，并遵守下列规定：

(一)执行国家和本市对燃气设施运行、维护和抢修的有关规定；

(二)与气源供应企业签订长期和年度供应合同，明确供气保障方案；

(三)对承担管理责任的燃气设施进行维护、检修和检验，并根据生产运行状况，对燃气设施进行安全评估；

(四)具备维持正常运营和保障安全生产条件所需的资金投入；

(五)建立员工岗位培训制度；

(六)因例行检修、更换设施等情况，需要临时调整供气量或者暂停供气时，应当提前四十八小时将作业时间和影响区域予以公告；

(七)按照国家和本市的有关规定向城市管理部门报告生产运营、安全生产和用户服务等情况；

(八)因突发事件影响供气，应当按照燃气应急预案采取紧急措施并及时通知用户。

第二十三条燃气供应企业应当建立健全用户服务制度，规范服务行为，并遵守下列规定：

(一)与用户签订供用气合同，明确双方的权利与义务；

(二)建立健全用户服务信息系统，完善用户服务档案；

(三)销售燃气符合国家和本市价格管理有关规定，并执行法定的价格干预措施、紧急措施；

(四)在业务受理场所公示业务流程、服务项目、服务承诺、作业标准、收费标准和服务受理、投诉电话等内容；向社会公布服务受理及投诉电话；

(五)定期对用户的用气场所、燃气设施和用气设备免费进行入户安全检查，作好安全检查记录；发现存在安全隐患的，书面告知用户进行整改；

(六)不得对用户投资建设的燃气工程指定设计单位或者施工单位，不得要求用户购买其指定经营者的产品；

(七)对供应范围内的燃气用户进行技术指导和技术服务。

三、本市城管综合执法部门对燃气供应企业开展检查主要依据哪些法律法规？检查事项具体包括什么？

本市市、区、街（乡镇）城管综合执法部门主要依据《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》《城镇燃气管理条例》《北京市燃气管理条例》等法律法规规章，按照职责分工，对燃气供应企业是否落实安全生产责任、相关规定要求开展执法检查。

四、城管综合执法部门检查发现燃气供应企业存在不符合规定要求的问题，会如何处置？

城管综合执法部门坚持处罚与教育相结合，依据《中华人民共和国行政处罚法》及上述相关法律法规规章规定，依法采取责令改正、行政指导、立案查处等措施。