2.燃气用户使用合规指导手册

一、燃气用户使用中应当重点注意哪些事项？

依据《北京市燃气管理条例》第二十七条规定，燃气用户应当在具备安全用气条件的场所正确使用燃气和管道燃气自闭阀、气瓶调压器等设施设备；安装、使用符合国家和本市有关标准和规范的燃气燃烧器具及其连接管、燃气泄漏报警装置，并按照使用年限要求进行更换。

第二十八条规定，非居民用户应当接受燃气供应企业的业务指导，并对从事燃气设施运行、维护和安全管理的人员进行专业技术培训，使其掌握相应的燃气安全知识。

第二十九条规定，管道燃气非居民用户变更户名、用气量、燃气使用性质的，应当到燃气供应企业办理相应手续。

二、燃气使用中哪些事项是禁止的？

依据《北京市燃气管理条例》第三十条规定，禁止在燃气使用中有下列行为：

(一)向未取得本市燃气经营许可证的单位或者个人购买燃气；

(二)向签订供用气合同以外的单位或者个人购买燃气；

(三)利用气瓶倒装燃气；

(四)摔、砸、滚动、倒置气瓶；

(五)加热气瓶、倾倒瓶内残液或者拆修瓶阀等附件；

(六)实施影响燃气计量表正常使用的行为；

(七)在安装燃气计量表、阀门等燃气设施的房间内堆放易燃易爆物品、居住和办公，在燃气设施的专用房间内使用明火；

(八)发现燃气设施或者用气设备异常、燃气泄漏、意外停气时，在现场使用明火、开关电器或者拨打电话；

(九)将燃气管道作为负重支架或者电器设备的接地导线；

(十)无正当理由拒绝入户安全检查，或者拒不整改用气安全隐患；

(十一)安装、使用国家和本市已明令淘汰或者已超出使用年限的用气设备；

(十二)其他危害公共安全和公共利益的燃气使用行为。

餐饮经营者使用瓶装液化石油气的，除遵守前款规定外，不得违反国家和本市有关餐饮经营者瓶装液化石油气安全使用条件中的强制性要求。

瓶装液化石油气用户应当遵守规定和禁止行为，可查询《北京市瓶装液化石油气供应和使用安全管理暂行规定》。

三、本市城管综合执法部门对燃气非居民用户开展检查主要依据哪些法律法规？检查事项具体包括什么？

本市城管综合执法部门主要依据《城镇燃气管理条例》《北京市燃气管理条例》等法规，对燃气非居民用户是否规范使用燃气等行为开展执法检查。

四、城管综合执法部门检查发现燃气非居民用户存在不符合规定要求的问题，会如何处置？

城管综合执法部门坚持处罚与教育相结合，依据《中华人民共和国行政处罚法》《城镇燃气管理条例》《北京市燃气管理条例》等法律法规规定，依法采取责令改正、行政指导、立案查处等措施。